## Übersicht (Geräteklassen)
Geräteklasse | Typ | Artikel# | OrderCode | Charakteristik | betroffene Untergruppe | Grund | Ersatz | Kommentar
imc CANSAS Messmodule
µ-CANSAS | Messmodule |  |  | Miniatur, 1-Kanal | nur Anschlußtechnik "Autosport" | spezielle Anschlusstechnik | äquivalente Modelle mit LEMO.1B Anschlusstechnik | Modelle mit LEMO -Anschlußtechnik und DIN-Rail Gehäuse sind weiterhin verfügbar, zum Neukauf und im Service
|  | 11600008 | CAN/µ-T1-AS
|  | 11600009 | CAN/µ-V1-AS
|  | 11600010 | CAN/µ-B1-AS
|  | 11600011 | CAN/µ-T4-AS
|  | 11600012 | CAN/µ-V4-AS
|  | 11600013 | CAN/µ-B4-AS
|  | 11600014 | CAN/µ-HUB4-AS
|  | 11600030 | CAN/µ-T1-AST
|  | 11600031 | CAN/µ-V1-AST
|  | 11600032 | CAN/µ-B1-AST
|  | 11600036 | CAN/µ-T4-AS-T
imc CANSAS(classic) | Messmodule |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CANSASflex Serie | ältere Gereäteserien | Verfügbarkeit von Komponenten | imc CANSASflex Serie | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften und vergleichbarer Modulauswahl
|  | 10500001 | CAN/C12
|  | 10500002 | CAN/C12-ohne DSUB
|  | 10500003 | CAN/ISO-8
|  | 10500004 | CAN/ISO8-ohne DSUB
|  | 10500005 | CAN/BRIDGE2
|  | 10500006 | CAN/BRIDGE2-ohne DSUB
|  | 10500007 | CAN/INC4
|  | 10500008 | CAN/INC4-ohne DSUB
|  | 10500009 | CAN/DI16
|  | 10500010 | CAN/DI16-ohne DSUB
|  | 10500011 | CAN/DO16
|  | 10500012 | CAN/DO16-ohne DSUB
|  | 10500013 | CAN/DO8R
|  | 10500014 | CAN/DO8R-ohne DSUB
|  | 10500015 | CAN/DAC8
|  | 10500016 | CAN/DAC8-ohne DSUB
|  | 10500072 | CAN/K-ISO8-2T
|  | 10500074 | CAN/K-INC4-SCHENCK
|  | 10500086 | CAN/L-ISO8-BNC
|  | 10500087 | CAN/L-ISO8-T
|  | 10500088 | CAN/K-BRIDGE2
|  | 10500090 | CAN/K-ISO8
|  | 10500091 | CAN/K-ISO8-3T
|  | 10500097 | CAN/L-C8-U-Fischer-SUPPLY
|  | 10500114 | CAN/K-C8-2T
|  | 10500119 | CAN/K-ISO8-3T-S
|  | 10500144 | CAN/L-DO8R-V
|  | 10500145 | CAN/L-DI16-V
|  | 10500146 | CAN/L-ISO8
|  | 10500166 | CAN/SDP8
|  | 10500216 | CAN/UNI16-NISSAN
|  | 10500217 | CAN/SC16-NISSAN
|  | 10500218 | CAN/INC4-NISSAN
|  | 10500246 | CAN/L-DCB8-LEMO-C
|  | 10500261 | CAN/RS232-Bachmann
|  | 10500263 | CAN/L-VB8-LEMO
|  | 10500264 | CAN/L-CI8-2T-CD
|  | 10500270 | CAN/HCI8
|  | 10500277 | CAN/IGN
|  | 10500281 | CAN/SC16-16L
|  | 10500282 | CAN/SC16-12L
|  | 10500284 | CAN/L-UNI8-M12
|  | 10500287 | CAN/SC16VS-AM
|  | 10500306 | CAN/L-HVCI8
|  | 10500352 | CAN/8C8V-N
|  | 10500360 | CAN/L-C8-2T-T
|  | 10500374 | CAN/L-C8-L-SUPPLY-TAT
|  | 10500391 | CAN/L-HCI8-T-2L
|  | 10500412 | CAN/L-PWM8-BNC-OD
imc CANSAS-SL | Messmodule |  |  | IP65 gedichtete Serie mit spezieller Anschlusstechnik | ältere Gereäteserien | Verfügbarkeit von Komponenten | imc CANSASfit Serie | imc CANSASfit als neue IP65 gedichtete Serie im kleinen Formfaktor und mit Klick-Verbindung
|  | 10500194 | CAN/SL-UNI8-ALST
|  | 10500195 | CAN/SL-SCI8-ALST
|  | 10500200 | CAN/SL-SC16-2T.
|  | 10500205 | CAN/SL-ALST-LEMO
|  | 10500206 | CAN/SL-ALST-PHOE
|  | 10500212 | CAN/SL-SC16-2T-DAF
|  | 10500213 | CAN/SL-SCI16-2T-DAF
|  | 11500019 | CAN/SL-SCI16-2T-CAT
|  | 11500020 | CAN/SL-C8-2T-AS
|  | 11500021 | CAN/SL-CI8-AS
|  | 11500022 | CAN/SL-INC4-AS
|  | 11500028 | CAN/SL-UNI8-L-CAT
|  | 11500038 | CAN/SL-SC16-2T
|  | 11500050 | CAN/SL-INC4-SUPPLY-LV-SD
|  | 11500053 | CAN/SL-INC4-SUPPLY-LV-BR
|  | 11500054 | CAN/SL-DCB8-LV-BR
aktuelle Datenlogger Systeme
imc CRONOScompact | Messsysteme |  |  | kompakte Tisch- und Rack-Systeme | FVMS-Spezialgeräte, Spezialversionen der Basis | Verfügbarkeit von Komponenten | Standard-Produkte der aktuellen imc CRONOScompact Linie | betroffen sind nur kundenspezifische Sonderprodukte
|  | 11700023 | CRC-FVMS-I
|  | 11700024 | CRC-FVMS-II
|  | 11700037 | CRC-400EL
|  | 11700038 | CRC-2000EL
imc CRONOSflex | Basiseinheit für Messsysteme |  |  | modular klickbare Systeme | veraltete Vorläufer der aktuellen CRFX-2000GP Basis | Verfügbarkeit von Komponenten | CRFX-2000GP | Ersatz durch Standard-Produkte der aktuellen imc CRONOSflex Linie. Auch Umrüstung auf aktuelle CRFX-2000GP verfügbar
|  | 11900006 | CRFX-2000
|  | 11900080 | CRFX-2000-B-KAL
|  | 11900082 | CRFX-2000-DIDOHCDAC
|  | 11910006 | CRFX-2000-ET
imc CRONOSflex | USV-Modul für Messsysteme |  |  | Batteriepufferung für modular klickbare Systeme | USV auf Blei-Basis | Ersatz von Blei | aktuelle Li-Ion und NiMH Versionen der USV | Auch Umrüstung auf NiMH Technologie verfügbar
|  | 11900043 | CRFX/HANDLE-UPS-L
|  | 11910007 | CRFX/HANDLE-UPS-L-ET
imc CRONOSflex | Verstärkermodul für Messsysteme |  |  | Messverstärker | Ladungsverstärker | Verfügbarkeit von Komponenten | externe Ladungs-Vorverstärker von Fremdherstellern
|  | 11900049 | CRFX/QI-4
|  | 11900240 | CRFX/QI-4-1UC
imc CRONOS-SL | Messsysteme |  |  | robust und gedichtet IP65 | ältere Gereäteserien und kundenspezifische Produkte | Verfügbarkeit von Komponenten | Standard-Produkte der aktuellen imc CRONOS-SL Linie | nunmehr reduzierte Auswahl an Modulen: nur noch UNI und Brückenverstärker mit LEMO.1B, NiMH USV
|  | 10810107 | CRSL-2
|  | 10810108 | CRSL-4.
|  | 10810109 | CRSL-ALST
|  | 10810110 | CRSL-2-CARS
|  | 10810111 | CRSL-4-CARS
|  | 10810120 | CRSL-2-ZF
|  | 11800001 | CRONOS-SL-2.
|  | 11800064 | CRSL-2-MTC
|  | 11800065 | CRSL-4-MTC
|  | 11800091 | CRSL-4-NET-ET
|  | 11800098 | CRSL-2-NET.
imc C-SERIE | Messsysteme |  |  | kompakte Messsysteme der CRONOS Plattform | ältere Gereäteserien und kundenspezifische Produkte | Verfügbarkeit von Komponenten | Standard-Produkte der aktuellen imc C-SERIE | aktuelle Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 14000013 | CX-5032
|  | 14000014 | CS-8008
|  | 14000050 | CX-5032-1
|  | 14100014 | CS-8008-ET
imc SPARTAN | Messsysteme |  |  | Messsysteme der CRONOS Plattform | ältere Gereäteserien: Vorläufer der aktuellen SPARTAN-N Linie | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | Standard-Produkte der aktuellen imc SPARTAN-N Linie | aktuelle Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10300001 | SPARTAN-L
|  | 10300002 | SPARTAN-S
|  | 10300023 | SPAR/DIV.
|  | 10300029 | SPARTAN-L-SC8I
|  | 10300030 | SPARTAN-S-SC8I
|  | 10300032 | Model A/B-I/O1600-16/04
|  | 10300034 | SPARTAN-S-SC8I-V1S
|  | 10300035 | KÄRCHER-2
|  | 10300036 | SPARTAN-L8
|  | 10300037 | SPARTAN-L8-SC8I
|  | 10310001 | SPARTAN-L-ET
|  | 10310002 | SPARTAN-S-ET
|  | 10310016 | SPARTAN-L8-SC8-I-ET
|  | 11300131 | U-EEP12-16-500
ältere Datenlogger Systeme
BUSDAQ-2/-4/-6/-X | Feldbus-Datenlogger |  |  | Vorläufer der aktuellen imc BUSDAQflex Serie | ältere Geräteserien | Verfügbarkeit von Komponenten | imc BUSDAQflex Serie | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10400001 | busDAQ-2
|  | 10400002 | busDAQ-2/4
|  | 10400003 | busDAQ-4
|  | 10400004 | busDAQ-6
|  | 10400020 | BUSDAQ-2-K
|  | 10400029 | BUSDAQ/19"-CAN-LIN-LOGGER
|  | 10410001 | busDAQ-4-ET.
|  | 10410003 | busDAQ-2/4-ET
|  | 10410006 | busDAQ-2-GHH
|  | 10410007 | busDAQ-2-RENAULT
|  | 10410008 | BUSDAQ-2-K-ET
|  | 10410009 | BUSDAQ-2-ET
|  | 10410010 | BUSDAQ-2-S-ET
|  | 10410011 | BUSDAQ-X - ET
|  | 10410012 | BUSLOG-ET
|  | 10410016 | BUSDAQ-2-GHH-SL
|  | 10410017 | BUSDAQ-4-ET
|  | 10410022 | BUSDAQ-SL-BR
|  | 10410023 | BUSDAQ-2-SL-BK
|  | 10410026 | BUSDAQ-KIS-ET
|  | 10410027 | BUSDAQ-X-NTP-ET
|  | 10410028 | BUSDAQ-2-F-ET
|  | 10410029 | BUSDAQ-X-NTP-DIO-ET
|  | 10410032 | BUSDAQ-X-F - ET
imc CRONOS-PC | All-in-One mit integriertem PC |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CRONOS Plattform, bis 2007 | Geräte | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien)
|  | 10600003 | imc CRONOS
imc CRONOS-PL large | Messsysteme |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CRONOS Plattform | alle Derivate und Spezialgeräte | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien) | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10800119 | SPAR-T/2
|  | 10800126 | CRPL-19"-ACRACK-EVI
|  | 10800179 | CRPL-4-NG
|  | 10800182 | CRPL-VMS
|  | 10800190 | CRPL/MSR-KRATZER
|  | 10800197 | CRPL-FVMS-II
|  | 10810059 | CRPL-F1
|  | 10810060 | CRPL-F2
|  | 10810073 | CRPL-F3
|  | 10810077 | SPAR-T/2-ET
imc CRONOS-PL small | Messsysteme |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CRONOS Plattform | alle Derivate und Spezialgeräte | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien) | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10800062 | CRPL-ZF-DAQ-II
|  | 10800063 | CRPL-ZF-DAQ-I
|  | 10800088 | imc-C1
|  | 10800115 | imc-C1-L
|  | 10800116 | CRPL-GfM-ER
|  | 10800117 | CRPL-GfM-BOX
|  | 10800143 | imc-C2
|  | 10800144 | imc-C3
|  | 10800166 | CRPL-2-DIO-METEOR
|  | 10800181 | CRPL/DSUB-Q2
|  | 10800187 | imc-C1-MTC
|  | 10800191 | imc-C1-LEMO-MTC
|  | 10800201 | imc-C1-LEMO-CUS-MTC
|  | 10800203 | U-EEP12-8
|  | 10800211 | CRPL-ZF-DAQ-III
|  | 10800226 | U-EEP12-16
|  | 10800260 | U-EEP12-16-500.
|  | 10810052 | imc-C1-ET
|  | 10810072 | CRPL-ZF-DAQ-II-ET
|  | 10810088 | imc C1-IP65-ZF
|  | 10810095 | CRPL-2-DIO-METEOR-ET
|  | 10810135 | U-EEP12-16-ET
|  | 10810146 | U-EEP12-8-ET
µ-MUSYCS | Messsysteme |  |  | Vorläufer der imc CRONOS Plattform, bis 2005 | alle Derivate und Spezialgeräte | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien) | vor ca. 25 Jahren ausgelaufen
|  | 10200001 | µ-M-S-Eth-RJ45
|  | 10200002 | µ-M-T-Eth-RJ45
|  | 10200003 | µ-M-TO-Eth-RJ45
|  | 10200006 | M/Display
|  | 10200007 | M/Display-L
|  | 10200056 | M/DIV
|  | 10200069 | µ-M-19"-Eth-RJ45
|  | 10200070 | µ-M-RACK-Eth-RJ45
|  | 10200071 | µ-M-L-Eth-RJ45
|  | 10200074 | M/AVL-DRIVE
|  | 10210002 | µ-M-T-Eth-RJ45-ET
|  | 10210003 | µ-M-S-Eth-RJ45-ET
|  | 10210004 | µ-M-TO-Eth-RJ45-ET
|  | 10210038 | M/AVL-DRIVE-ET
|  | 10210040 | µ-M-19"-Eth-RJ45-ET
|  | 10210042 | M/MKAS-Z1-ET
|  | 10210043 | M/MKAS-Z2-ET
|  | 10210044 | M/MKAS-TI-BOX-ET
|  | 10210045 | M/MKAS-C-ET
|  | 10210047 | M/MKAS-ET
Sonstiges
Zubehör | divers |  |  | Zubehör für CRONOS-Plattform | spezielle Artikel | Verfügbarkeit von Komponenten
|  | 10800139 | CRPL/BW Display
|  | 13500160 | ACC/DSUB-Q2
|  | 12700008 | H/RMVS-L
|  | 13200025 | RPM-8000-PRO
|  | 13700063 | M-IFC-CDS-ETH-UPG
|  | 13800026 | H-SEN-CDS-CLS-100

## Details (Typen und Artikel#)
Geräteklasse | Typ | Artikel# | OrderCode | Charakteristik | betroffene Untergruppe | Verkauft bis | Grund | Ersatz | Kommentar
imc CANSAS Messmodule
µ-CANSAS | Messmodule |  |  | Miniatur, 1-Kanal | nur Anschlußtechnik "Autosport" |  | spezielle Anschlusstechnik | äquivalente Modelle mit LEMO.1B Anschlusstechnik | Modelle mit LEMO -Anschlußtechnik und DIN-Rail Gehäuse sind weiterhin verfügbar, zum Neukauf und im Service
|  | 11600008 | CAN/µ-T1-AS
|  | 11600009 | CAN/µ-V1-AS
|  | 11600010 | CAN/µ-B1-AS
|  | 11600011 | CAN/µ-T4-AS
|  | 11600012 | CAN/µ-V4-AS
|  | 11600013 | CAN/µ-B4-AS
|  | 11600014 | CAN/µ-HUB4-AS
|  | 11600030 | CAN/µ-T1-AST
|  | 11600031 | CAN/µ-V1-AST
|  | 11600032 | CAN/µ-B1-AST
|  | 11600036 | CAN/µ-T4-AS-T
imc CANSAS(classic) | Messmodule |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CANSASflex Serie | ältere Gereäteserien |  | Verfügbarkeit von Komponenten | imc CANSASflex Serie | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften und vergleichbarer Modulauswahl
|  | 10500001 | CAN/C12
|  | 10500002 | CAN/C12-ohne DSUB
|  | 10500003 | CAN/ISO-8
|  | 10500004 | CAN/ISO8-ohne DSUB
|  | 10500005 | CAN/BRIDGE2
|  | 10500006 | CAN/BRIDGE2-ohne DSUB
|  | 10500007 | CAN/INC4
|  | 10500008 | CAN/INC4-ohne DSUB
|  | 10500009 | CAN/DI16
|  | 10500010 | CAN/DI16-ohne DSUB
|  | 10500011 | CAN/DO16
|  | 10500012 | CAN/DO16-ohne DSUB
|  | 10500013 | CAN/DO8R
|  | 10500014 | CAN/DO8R-ohne DSUB
|  | 10500015 | CAN/DAC8
|  | 10500016 | CAN/DAC8-ohne DSUB
|  | 10500072 | CAN/K-ISO8-2T
|  | 10500074 | CAN/K-INC4-SCHENCK
|  | 10500086 | CAN/L-ISO8-BNC
|  | 10500087 | CAN/L-ISO8-T
|  | 10500088 | CAN/K-BRIDGE2
|  | 10500090 | CAN/K-ISO8
|  | 10500091 | CAN/K-ISO8-3T
|  | 10500097 | CAN/L-C8-U-Fischer-SUPPLY
|  | 10500114 | CAN/K-C8-2T
|  | 10500119 | CAN/K-ISO8-3T-S
|  | 10500144 | CAN/L-DO8R-V
|  | 10500145 | CAN/L-DI16-V
|  | 10500146 | CAN/L-ISO8
|  | 10500166 | CAN/SDP8
|  | 10500216 | CAN/UNI16-NISSAN
|  | 10500217 | CAN/SC16-NISSAN
|  | 10500218 | CAN/INC4-NISSAN
|  | 10500246 | CAN/L-DCB8-LEMO-C
|  | 10500261 | CAN/RS232-Bachmann
|  | 10500263 | CAN/L-VB8-LEMO
|  | 10500264 | CAN/L-CI8-2T-CD
|  | 10500270 | CAN/HCI8
|  | 10500277 | CAN/IGN
|  | 10500281 | CAN/SC16-16L
|  | 10500282 | CAN/SC16-12L
|  | 10500284 | CAN/L-UNI8-M12
|  | 10500287 | CAN/SC16VS-AM
|  | 10500306 | CAN/L-HVCI8
|  | 10500352 | CAN/8C8V-N
|  | 10500360 | CAN/L-C8-2T-T
|  | 10500374 | CAN/L-C8-L-SUPPLY-TAT
|  | 10500391 | CAN/L-HCI8-T-2L
|  | 10500412 | CAN/L-PWM8-BNC-OD
imc CANSAS-SL | Messmodule |  |  | IP65 gedichtete Serie mit spezieller Anschlusstechnik | ältere Gereäteserien |  | Verfügbarkeit von Komponenten | imc CANSASfit Serie | imc CANSASfit als neue IP65 gedichtete Serie im kleinen Formfaktor und mit Klick-Verbindung
|  | 10500194 | CAN/SL-UNI8-ALST
|  | 10500195 | CAN/SL-SCI8-ALST
|  | 10500200 | CAN/SL-SC16-2T.
|  | 10500205 | CAN/SL-ALST-LEMO
|  | 10500206 | CAN/SL-ALST-PHOE
|  | 10500212 | CAN/SL-SC16-2T-DAF
|  | 10500213 | CAN/SL-SCI16-2T-DAF
|  | 11500019 | CAN/SL-SCI16-2T-CAT
|  | 11500020 | CAN/SL-C8-2T-AS
|  | 11500021 | CAN/SL-CI8-AS
|  | 11500022 | CAN/SL-INC4-AS
|  | 11500028 | CAN/SL-UNI8-L-CAT
|  | 11500038 | CAN/SL-SC16-2T
|  | 11500050 | CAN/SL-INC4-SUPPLY-LV-SD
|  | 11500053 | CAN/SL-INC4-SUPPLY-LV-BR
|  | 11500054 | CAN/SL-DCB8-LV-BR
aktuelle Datenlogger Systeme
imc CRONOScompact | Messsysteme |  |  | kompakte Tisch- und Rack-Systeme | FVMS-Spezialgeräte, Spezialversionen der Basis |  | Verfügbarkeit von Komponenten | Standard-Produkte der aktuellen imc CRONOScompact Linie | betroffen sind nur kundenspezifische Sonderprodukte
|  | 11700023 | CRC-FVMS-I
|  | 11700024 | CRC-FVMS-II
|  | 11700037 | CRC-400EL
|  | 11700038 | CRC-2000EL
imc CRONOSflex | Basiseinheit für Messsysteme |  |  | modular klickbare Systeme | veraltete Vorläufer der aktuellen CRFX-2000GP Basis |  | Verfügbarkeit von Komponenten | CRFX-2000GP | Ersatz durch Standard-Produkte der aktuellen imc CRONOSflex Linie. Auch Umrüstung auf aktuelle CRFX-2000GP verfügbar
|  | 11900006 | CRFX-2000
|  | 11900080 | CRFX-2000-B-KAL
|  | 11900082 | CRFX-2000-DIDOHCDAC
|  | 11910006 | CRFX-2000-ET
imc CRONOSflex | USV-Modul für Messsysteme |  |  | Batteriepufferung für modular klickbare Systeme | USV auf Blei-Basis |  | Ersatz von Blei | aktuelle Li-Ion und NiMH Versionen der USV | Auch Umrüstung auf NiMH Technologie verfügbar
|  | 11900043 | CRFX/HANDLE-UPS-L
|  | 11910007 | CRFX/HANDLE-UPS-L-ET
imc CRONOSflex | Verstärkermodul für Messsysteme |  |  | Messverstärker | Ladungsverstärker |  | Verfügbarkeit von Komponenten | externe Ladungs-Vorverstärker von Fremdherstellern
|  | 11900049 | CRFX/QI-4
|  | 11900240 | CRFX/QI-4-1UC
imc CRONOS-SL | Messsysteme |  |  | robust und gedichtet IP65 | ältere Gereäteserien und kundenspezifische Produkte |  | Verfügbarkeit von Komponenten | Standard-Produkte der aktuellen imc CRONOS-SL Linie | nunmehr reduzierte Auswahl an Modulen: nur noch UNI und Brückenverstärker mit LEMO.1B, NiMH USV
|  | 10810107 | CRSL-2
|  | 10810108 | CRSL-4.
|  | 10810109 | CRSL-ALST
|  | 10810110 | CRSL-2-CARS
|  | 10810111 | CRSL-4-CARS
|  | 10810120 | CRSL-2-ZF
|  | 11800001 | CRONOS-SL-2.
|  | 11800064 | CRSL-2-MTC
|  | 11800065 | CRSL-4-MTC
|  | 11800091 | CRSL-4-NET-ET
|  | 11800098 | CRSL-2-NET.
imc C-SERIE | Messsysteme |  |  | kompakte Messsysteme der CRONOS Plattform | ältere Gereäteserien und kundenspezifische Produkte |  | Verfügbarkeit von Komponenten | Standard-Produkte der aktuellen imc C-SERIE | aktuelle Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 14000013 | CX-5032
|  | 14000014 | CS-8008
|  | 14000050 | CX-5032-1
|  | 14100014 | CS-8008-ET
imc SPARTAN | Messsysteme |  |  | Messsysteme der CRONOS Plattform | ältere Gereäteserien: Vorläufer der aktuellen SPARTAN-N Linie |  | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | Standard-Produkte der aktuellen imc SPARTAN-N Linie | aktuelle Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10300001 | SPARTAN-L
|  | 10300002 | SPARTAN-S
|  | 10300023 | SPAR/DIV.
|  | 10300029 | SPARTAN-L-SC8I
|  | 10300030 | SPARTAN-S-SC8I
|  | 10300032 | Model A/B-I/O1600-16/04
|  | 10300034 | SPARTAN-S-SC8I-V1S
|  | 10300035 | KÄRCHER-2
|  | 10300036 | SPARTAN-L8
|  | 10300037 | SPARTAN-L8-SC8I
|  | 10310001 | SPARTAN-L-ET
|  | 10310002 | SPARTAN-S-ET
|  | 10310016 | SPARTAN-L8-SC8-I-ET
|  | 11300131 | U-EEP12-16-500
ältere Datenlogger Systeme
BUSDAQ-2/-4/-6/-X | Feldbus-Datenlogger |  |  | Vorläufer der aktuellen imc BUSDAQflex Serie | ältere Geräteserien |  | Verfügbarkeit von Komponenten | imc BUSDAQflex Serie | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10400001 | busDAQ-2
|  | 10400002 | busDAQ-2/4
|  | 10400003 | busDAQ-4
|  | 10400004 | busDAQ-6
|  | 10400020 | BUSDAQ-2-K
|  | 10400029 | BUSDAQ/19"-CAN-LIN-LOGGER
|  | 10410001 | busDAQ-4-ET.
|  | 10410003 | busDAQ-2/4-ET
|  | 10410006 | busDAQ-2-GHH
|  | 10410007 | busDAQ-2-RENAULT
|  | 10410008 | BUSDAQ-2-K-ET
|  | 10410009 | BUSDAQ-2-ET
|  | 10410010 | BUSDAQ-2-S-ET
|  | 10410011 | BUSDAQ-X - ET
|  | 10410012 | BUSLOG-ET
|  | 10410016 | BUSDAQ-2-GHH-SL
|  | 10410017 | BUSDAQ-4-ET
|  | 10410022 | BUSDAQ-SL-BR
|  | 10410023 | BUSDAQ-2-SL-BK
|  | 10410026 | BUSDAQ-KIS-ET
|  | 10410027 | BUSDAQ-X-NTP-ET
|  | 10410028 | BUSDAQ-2-F-ET
|  | 10410029 | BUSDAQ-X-NTP-DIO-ET
|  | 10410032 | BUSDAQ-X-F - ET
imc CRONOS-PC | All-in-One mit integriertem PC |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CRONOS Plattform, bis 2007 | Geräte |  | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien)
|  | 10600003 | imc CRONOS
imc CRONOS-PL large | Messsysteme |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CRONOS Plattform | alle Derivate und Spezialgeräte |  | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien) | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10800119 | SPAR-T/2
|  | 10800126 | CRPL-19"-ACRACK-EVI
|  | 10800179 | CRPL-4-NG
|  | 10800182 | CRPL-VMS
|  | 10800190 | CRPL/MSR-KRATZER
|  | 10800197 | CRPL-FVMS-II
|  | 10810059 | CRPL-F1
|  | 10810060 | CRPL-F2
|  | 10810073 | CRPL-F3
|  | 10810077 | SPAR-T/2-ET
imc CRONOS-PL small | Messsysteme |  |  | Vorläufer der aktuellen imc CRONOS Plattform | alle Derivate und Spezialgeräte |  | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien) | aktuelle neue Serie mit überlegenen Eigenschaften
|  | 10800062 | CRPL-ZF-DAQ-II
|  | 10800063 | CRPL-ZF-DAQ-I
|  | 10800088 | imc-C1
|  | 10800115 | imc-C1-L
|  | 10800116 | CRPL-GfM-ER
|  | 10800117 | CRPL-GfM-BOX
|  | 10800143 | imc-C2
|  | 10800144 | imc-C3
|  | 10800166 | CRPL-2-DIO-METEOR
|  | 10800181 | CRPL/DSUB-Q2
|  | 10800187 | imc-C1-MTC
|  | 10800191 | imc-C1-LEMO-MTC
|  | 10800201 | imc-C1-LEMO-CUS-MTC
|  | 10800203 | U-EEP12-8
|  | 10800211 | CRPL-ZF-DAQ-III
|  | 10800226 | U-EEP12-16
|  | 10800260 | U-EEP12-16-500.
|  | 10810052 | imc-C1-ET
|  | 10810072 | CRPL-ZF-DAQ-II-ET
|  | 10810088 | imc C1-IP65-ZF
|  | 10810095 | CRPL-2-DIO-METEOR-ET
|  | 10810135 | U-EEP12-16-ET
|  | 10810146 | U-EEP12-8-ET
µ-MUSYCS | Messsysteme |  |  | Vorläufer der imc CRONOS Plattform, bis 2005 | alle Derivate und Spezialgeräte |  | Alter, Verfügbarkeit von Komponenten und Infrastruktur | imc CRONOS Plattform, imc ARGUSfit (breite Auswahl an verschiedenen Geräteserien) | vor ca. 25 Jahren ausgelaufen
|  | 10200001 | µ-M-S-Eth-RJ45
|  | 10200002 | µ-M-T-Eth-RJ45
|  | 10200003 | µ-M-TO-Eth-RJ45
|  | 10200006 | M/Display
|  | 10200007 | M/Display-L
|  | 10200056 | M/DIV
|  | 10200069 | µ-M-19"-Eth-RJ45
|  | 10200070 | µ-M-RACK-Eth-RJ45
|  | 10200071 | µ-M-L-Eth-RJ45
|  | 10200074 | M/AVL-DRIVE
|  | 10210002 | µ-M-T-Eth-RJ45-ET
|  | 10210003 | µ-M-S-Eth-RJ45-ET
|  | 10210004 | µ-M-TO-Eth-RJ45-ET
|  | 10210038 | M/AVL-DRIVE-ET
|  | 10210040 | µ-M-19"-Eth-RJ45-ET
|  | 10210042 | M/MKAS-Z1-ET
|  | 10210043 | M/MKAS-Z2-ET
|  | 10210044 | M/MKAS-TI-BOX-ET
|  | 10210045 | M/MKAS-C-ET
|  | 10210047 | M/MKAS-ET
Sonstiges
Zubehör | divers |  |  | Zubehör für CRONOS-Plattform | spezielle Artikel |  | Verfügbarkeit von Komponenten
|  | 10800139 | CRPL/BW Display
|  | 13500160 | ACC/DSUB-Q2
|  | 12700008 | H/RMVS-L
|  | 13200025 | RPM-8000-PRO
|  | 13700063 | M-IFC-CDS-ETH-UPG
|  | 13800026 | H-SEN-CDS-CLS-100